**Техническая спецификация**

**Лабораторная посуда**

**(форма Заказчика)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  лота | Наимено-вание ТРУ | Краткая характеристика | Ед. изм.  Кол-во | *Заполняется потенциальным поставщиком!* | | | |
| Наименование (марка) | Производитель (завод-изготовитель) | Страна происхожде-ния | Технические характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бюретка с оливой 1-3-2-2 мл, ц.дел.0,01 | Бюретка с оливой 1-3-2-2 мл, ц.дел.0,01 ГОСТ 29228-91 | 10 шт |  |  |  |  |
| 2 | Бюретка с оливой 1-3-2-10 мл, цен.дел.0,05 | Бюретка с оливой 1-3-2-10 мл, цен.дел.0,05 ГОСТ 29251-91 | 10 шт |  |  |  |  |
| 3 | Бюретка с оливой 1-3-2-25 мл, цен.дел. 0,1 | Бюретка с оливой 1-3-2-25 мл, цен.дел. 0,1 ГОСТ 29251-91 | 10 шт |  |  |  |  |
| 4 | Бюретка с оливой 1-3-2-50 мл, цен.дел. 0,1 | Бюретка с оливой 1-3-2-50 мл, цен.дел. 0,1 ГОСТ 29251-91 | 10 шт |  |  |  |  |
| 5 | Колба коническая КН-1-100 со шлифом ТС горловина 29/32 | Колба коническая КН-1-100 со шлифом ТС горловина 29/32 | 30 шт |  |  |  |  |
| 6 | Колба коническая КН-1-250 со шлифом ТС горловина 29/32 | Колба коническая КН-1-250 со шлифом ТС горловина 29/32 | 30 шт |  |  |  |  |
| 7 | Колба коническая КН-1-50 со шлифом ТС горловина 14/23 | Колба коническая КН-1-50 со шлифом ТС горловина 14/23 | 20 шт |  |  |  |  |
| 8 | Колба Бунзена с тубусом 1-500 (ТС) | Колба Бунзена с тубусом 1-500 (ТС) | 5 шт |  |  |  |  |
| 9 | Колба Бунзена с тубусом 1-1000 (ТС) | Колба Бунзена с тубусом 1-1000 (ТС) | 5 шт |  |  |  |  |
| 10 | Колба круглодонная К-1-500 со шлифом горловина 29/32 | Колба круглодонная К-1-500 со шлифом горловина 29/32 | 5 шт |  |  |  |  |
| 11 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-1000 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-1000 ГОСТ 1770-74 | 5 шт |  |  |  |  |
| 12 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-2000 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-2000 ГОСТ 1770-74 | 5 шт |  |  |  |  |
| 13 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-100 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-100 ГОСТ 1770-74 | 50 шт |  |  |  |  |
| 14 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-200 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-200 ГОСТ 1770-74 | 50 шт |  |  |  |  |
| 15 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-25 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-25 ГОСТ 1770-74 | 30 шт |  |  |  |  |
| 16 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-50 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-50 ГОСТ 1770-74 | 30 шт |  |  |  |  |
| 17 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-250 | Колба мерная с 1 отметкой, исп.1-2-250 ГОСТ 1770-74 | 20 шт |  |  |  |  |
| 18 | Колба мерная с 1 отметкой и стеклянной пробкой, исп. 2-2-1000 | Колба мерная с 1 отметкой и стеклянной пробкой, исп. 2-2-1000 | 5 шт |  |  |  |  |
| 19 | Колба мерная с 1 отметкой и стеклянной пробкой, исп.2-2-2000 | Колба мерная с 1 отметкой и стеклянной пробкой, исп.2-2-2000 | 5 шт |  |  |  |  |
| 20 | Колба плоскодонная П-1-1000 мл ТС, со шлифом 29/32 | Колба плоскодонная П-1-1000 мл ТС, со шлифом 29/32 | 5 шт |  |  |  |  |
| 21 | Колба плоскодонная П-2-2000 с цилиндрической горловиной 45, ТС | Колба плоскодонная П-2-2000 с цилиндрической горловиной 45, ТС | 5 шт |  |  |  |  |
| 22 | Чашка выпарительная круглодонная ЧВК-2 (90мл; d=80мм) ТС | Чашка выпарительная круглодонная ЧВК-2 (90мл; d=80мм) ТС | 20 шт |  |  |  |  |
| 23 | Чашка выпарительная круглодонная ЧВК-2 (320мл; d=115мм) ТС | Чашка выпарительная круглодонная ЧВК-2 (320мл; d=115мм) ТС | 20 шт |  |  |  |  |
| 24 | Чашка выпарительная круглодонная ЧВК-2 (750мл; d=150) ТС | Чашка выпарительная круглодонная ЧВК-2 (750мл; d=150) ТС | 20 шт |  |  |  |  |
| 25 | Чашка выпарительная плоскодонная ЧВП-2 (90мл; d=80мм) ТС | Чашка выпарительная плоскодонная ЧВП-2 (90мл; d=80мм) ТС | 20 шт |  |  |  |  |
| 26 | Штангласс из темного стекла с узким горлом (500 мл) | Штангласс из темного стекла с узким горлом (500 мл) | 10 шт |  |  |  |  |
| 27 | Штангласс из темного стекла с узким горлом (1000 мл) | Штангласс из темного стекла с узким горлом (1000 мл) | 5 шт |  |  |  |  |
| 28 | Штангласс из светлого стекла с широким горлом (500 мл) | Штангласс из светлого стекла с широким горлом (500 мл) | 10 шт |  |  |  |  |
| 29 | Штангласс из светлого стекла с широким горлом (1000 мл) | Штангласс из светлого стекла с широким горлом (1000 мл) | 5 шт |  |  |  |  |
| 30 | Эксикатор из светлого стекла со вставкой. m=5 кг (D=180 мм) | Эксикатор из светлого стекла со вставкой. m=5 кг (D=180 мм) | 5 шт |  |  |  |  |
| 31 | Эксикатор из светлого стекла со вставкой, m=7 кг (D=240 мм) | Эксикатор из светлого стекла со вставкой, m=7 кг (D=240 мм) | 5 шт |  |  |  |  |
| 32 | Кружка фарфоровая с носиком №1, 65/115-250 | Кружка фарфоровая с носиком №1, 65/115-250 | 5 шт |  |  |  |  |
| 33 | Кружка фарфоровая с носиком №2, 85/135-500 | Кружка фарфоровая с носиком №2, 85/135-500 | 5 шт |  |  |  |  |
| 34 | Ступка фарфоровая с пестом, 100/45 | Ступка фарфоровая с пестом, 100/45 | 2 шт |  |  |  |  |
| 35 | Цилиндр полипропиленовый с делением (100 мл) | Цилиндр полипропиленовый с делением (100 мл) | 20 шт |  |  |  |  |
| 36 | Цилиндр полипропиленовый с делением (250 мл) | Цилиндр полипропиленовый с делением (250 мл) | 10 шт |  |  |  |  |
| 37 | Колба мерная с полипропиленовой пробкой, 100 мл | Колба мерная с полипропиленовой пробкой, 100 мл, класс В, материал-полипропилен (РР)  Прозрачные мерные колбы, индивидуально калиброванные, с кольцевой маркировкой, с навинчивающейся крышкой. | 50 шт |  |  |  |  |
| 38 | Колба мерная с полипропиленовой пробкой, 250 мл | Колба мерная с полипропиленовой пробкой, 250 мл, класс В, материал-полипропилен (РР)  Прозрачные мерные колбы, индивидуально калиброванные, с кольцевой маркировкой, с навинчивающейся крышкой. | 40 шт |  |  |  |  |
| 39 | Колба мерная с полипропиленовой пробкой, 500 мл | Колба мерная с полипропиленовой пробкой, 500 мл, класс В, материал-полипропилен (РР)  Прозрачные мерные колбы, индивидуально калиброванные, с кольцевой маркировкой, с навинчивающейся крышкой. | 20 шт |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия поставки | DDP поселок Таукент, Созакский район, ЮКО |
| 2. | Срок поставки: | 60 календарных дней с даты заключения договора |
| 3. | Срок годности | не менее 12 месяцев с даты поставки |
| 4. | Требования к упаковке оборудования | Лабораторная посуда поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность лабораторной посуды на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.  Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Республики Казахстан. |

Руководитель

Потенциального поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись, печать

**Рекомендации по заполнению Технической спецификации Потенциальным поставщиком:**

1. Техническая спецификация подается Потенциальным поставщиком в форме Заказчика;
2. Потенциальный поставщик самостоятельно заполняет столбцы 5-8 .
3. Информация в столбцы 5-8 вносится только в те строки, по которым Потенциальный поставщик подает ценовое предложение (в другие строки ставится прочерк, строки сохраняются).